| «СОГЛАСОВАНО» Глава города Яровое Алтайского края В.Н. Самобочий «____»___________2020 года | «УТВЕРЖДАЮ» Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края И.В. Гилев «____»____________2020 года |
| --- | --- |

Паспорт

инвестиционной программы регулируемой организации

|  | Указывается: |
| --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации в сфере водоотведения муниципального образования г. Яровое Алтайского края на 2021 г. |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| Заказчик | Администрация Муниципального образования город Яровое Алтайского края. |
| Разработчик | Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» Ответственный за разработку инвестиционной программы – И.о. главного экономиста Самозван Мирина Васильевна Тел. – (38568) 2-13-82. |
| Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» |
| Сведения об исполнителе | Юридический адрес: 658837, Россия, Алтайский край, г. Яровое, ул. Пушкина, 2а. Почтовый адрес: 658837, Россия, Алтайский край, г. Яровое, ул. Пушкина, 2а. ИНН 2210009187, КПП 221101001, ОГРН 1122210000880, дата регистрации 15.06.2012 г. Славгород. Р/С 40702810802580011216 Отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул Кор/сч 30101810200000000604, БИК 040173604 |
| Сроки реализации | 2021 г. |
| Цели и задачи | Целью разработки и принятия инвестиционной программы является: - обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. Задачи, решаемые инвестиционной программой: - повышения качества оказываемых услуг; |
| Основные направления | - Система водоотведения 1. Модернизация системы водоотведения, реестровый номер – 1.9.0751, кадастровый номер – 22:72:000000:62: - напорный канализационный участок по ул. Каниболотского (кв. «А» от дома №38 до №28), с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 250 мм, протяженностью 370 метр; - строительство канализационного участка по ул. Верещагина, из полиэтиленового трубопровода, диаметром 160 мм, протяженностью 90 метров; 2. Модернизация четырех канализационных насосных станций: КНС «Мысль», реестровый номер – 1.2.0175; КНС «Больница», реестровый номер – 1.2.0170; КНС «Кулундинская», реестровый номер – 1.2.0176; КНС «ОРС», реестровый номер – 1.2.0177 с заменой насосного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. |
| Объемы и источники финансирования | Водоотведение: Собственные средства: - амортизационные отчисления – 508,96 тыс. руб. - прибыль – 3 115,91 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 7. |
| Уполномоченный орган по государственному регулированию цен и тарифов | Управление алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Юридический адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1. |
| Уполномоченный орган исполнительной власти РФ, утверждающий инвестиционную программу и его местонахождение | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 7. |
| Орган местного самоуправления согласовывающий инвестиционную программу и его местонахождение | Администрация Муниципального образования город Яровое Алтайского края. Юридический адрес: 658837, г. Яровое, Алтайский край, ул. Гагарина, д. 7 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Начальник отдела ЖКХ Администрации г. Яровое – Татиевский Владимир Алексеевич Тел. (38568) 2-07-91 |

Директор МУП «ЯТЭК»           ______________  С.Ю. Белоуско

(подпись)