УТВЕРЖДАЮ

Глава города Яровое

___________В.Н. Самобочий

«___»_____________2019 г.

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Яровое Алтайского края на 2020-2023 гг.

- Общие положения

- Основанием для разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее – предприятие) по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края (далее - инвестиционная программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 06 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Яровое Алтайского края на 2018-2033 гг., утвержденная решением городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 31.01.2018 г. № 4 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Яровое Алтайского края на 2018-2033 гг.»;

- Схема водоснабжения муниципального образования города Яровое Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от_______ г. № ___ «Об утверждении схемы водоснабжения города Яровое с актуализацией на 2020 г.»;

- Схема водоотведения муниципального образования города Яровое Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от_______ г. № ____ «Об утверждении схемы водоотведения города Яровое с актуализацией на 2020 г.».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

- Целями разработки инвестиционной программы являются:

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Яровое Алтайского края;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию;

- обеспечение бесперебойной подачи и качественным водоснабжением многоквартирных домов, учреждений здравоохранения, школ, детских садов и прочих потребителей муниципального образования города Яровое Алтайского края и обеспечение качества питьевой холодной водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

- снижение потерь питьевой воды, в следствие возникающих порывов;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

- Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышения качества оказываемых услуг.

Принятие инвестиционной программы позволит выполнить следующие мероприятия:

1. Модернизация системы водоснабжения, реестровый номер – 1.8.0246, кадастровый номер – 22:72:000000:42:

- участок по ул. Кулундинская (от ул. Пушкина до ул. Верещагина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 391 метр;

- по ул. Кулундинская (от ул. Верещагина до ул. Кирова), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 350 метров;

- участок по ул. Кулундинская (от ул. 40 лет Октября до ул. Пушкина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 172 метра;

- участок по ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Ленина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 180 метров;

- участок по ул. Садовая (от ул. 40 лет Октября до ул. Заводская), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 930 метров;

2. Модернизация девяти водяных скважин (Скважина №2, реестровый номер – 1.4.0150; Скважина №32а, реестровый номер – 1.12.0114; Скважина №25, реестровый номер – 1.4.0111; Скважина №6, реестровый номер – 1.4.0112; Скважина №9, реестровый номер – 1.4.0114; Скважина 32з, реестровый номер – 1.4.0115; Скважина №35, реестровый номер – 1.4.0118; Скважина №38, реестровый номер – 1.4.0119; Скважина №40, реестровый номер – 1.12.0115) с заменой насосного оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации;

- Основные требования к инвестиционной программе.

1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техническому заданию.

2.  Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию;

4) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, представленный в приложении № 3 к настоящему техническому заданию;

5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

6) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

9) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные на реализацию следующих целей:

1) повышение качества питьевой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

2) повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые необходимо модернизировать или реконструировать;

3) повышение качества обслуживания абонентов;

4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

6) подключение к централизованным системам водоснабжения абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

7) защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

К таким мероприятиям относится:

1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

2. Реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

3. Повышения качества оказываемых услуг.

4. Модернизация системы водоснабжения, реестровый номер – 1.8.0246, кадастровый номер – 22:72:000000:42:

- участок по ул. Кулундинская (от ул. Пушкина до ул. Верещагина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 391 метр;

- по ул. Кулундинская (от ул. Верещагина до ул. Кирова), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 350 метров;

- участок по ул. Кулундинская (от ул. 40 лет Октября до ул. Пушкина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 172 метра;

- участок по ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Ленина), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 180 метров;

- участок по ул. Садовая (от ул. 40 лет Октября до ул. Заводская), с полной заменой стального трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 110 мм, протяженностью 930 метров;

5. Модернизация девяти водяных скважин (Скважина №2, реестровый номер – 1.4.0150; Скважина №32а, реестровый номер – 1.12.0114; Скважина №25, реестровый номер – 1.4.0111; Скважина №6, реестровый номер – 1.4.0112; Скважина №9, реестровый номер – 1.4.0114; Скважина 32з, реестровый номер – 1.4.0115; Скважина №35, реестровый номер – 1.4.0118; Скважина №38, реестровый номер – 1.4.0119; Скважина №40, реестровый номер – 1.12.0115) с заменой насосного оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации;

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) генплан г. Яровое;

2) данные о существующем состоянии сетей водоснабжения и водоотведения в городе Яровое;

3) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края;

4) схема водоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края,

5) схема водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края.

6) Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

а) собственные средства предприятия;

б) заемные ресурсы;

в) средства бюджета муниципального образования город Яровое Алтайского края;

г) прочие собственные средства предприятия.

- Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания. Рекомендуемым сроком разработки инвестиционной программы является три месяца.

- Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы

Предприятие в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжению и водоотведения, направляет в администрацию города Яровое проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Предприятие дорабатывает инвестиционную программу в течение 7 календарных дней.

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы глава муниципального образования города Яровое согласовывает проект. Согласованный проект инвестиционной программы подлежит утверждению уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края (Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Минстройтранс)).

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» при разработке инвестиционной программы руководствуется «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение», утвержденных Постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».