## № 2-ИП ВС
Приложение №3 к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
на 2021-2023 годы.
Мероприятия по защите от угроз техногенного характера, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоотведения на 2021-2023 годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [6 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
[5 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
[5 empty] | показателя |  | до |  |  | после
[5 empty] | (производитель- |  | реализации |  |  | реализации
[5 empty] | ность, протяж., |  | мероприятия |  |  | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.4.1
1.4.2
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.1.1.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Сети водоснабжения
3.1.1 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.2. Сети водоотведения
3.2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.2.1.1 | Модернизация напорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на П/Э Ду 250 мм, 370 метров по ул. Каниболотского кв. "А" от дома №38 до дома №28. |  | Обеспечение бесперебойной качественной услуги водоотведения для потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Каниболотскогоквартал "А"(от дома №38 до дома №28) | диаметр протяженность | мм метр | 250 370 |  |  | 250 370 |  | 2021 | 2021
3.2.1.2 | Модернизация трубопровода канализационной линии Ду160 мм, длиной 90 м по ул. Верещагина |  | Обеспечение бесперебойной качественной услуги водоотведения для потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Верещагина | диаметр протяженность | мм метр | 160 90 |  |  | 160 90 |  | 2021 | 2021
3.2.1.3 | Модернизация участка системы водоотведения по ул. 40 лет Октября от КК 17 до КК 246 с замено керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 м |  | Обеспечение бесперебойной качественной услуги водоотведения для потребителя | Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября | диаметр протяженность | мм метр | 280 290 |  |  | 280 290 |  | 2022 | 2022
|  |  | Обеспечение бесперебойной качественной услуги водоотведения для потребителя | Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября | диаметр протяженность | мм метр | 280 290 |  |  | 280 290 |  | 2023 | 2023
3.2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.2.1 | Модернизация КНС "Мысль" с заменой 3-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска |  | Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии | Алтайский край, г. Яровое, квартал "А", район дома №26 | Напор Произв-ность | м.в.ст. м3/ч | 32 200 |  |  | 32 200 |  | 2021 | 2021
3.2.2.2 | Модернизация КНС "ОРС" с заменой 2-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска |  | Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 1 | Напор Произв-ность | м.в.ст. м3/ч | 32 200 |  |  | 32 200 |  | 2021 | 2021
3.2.2.3 | Модернизация КНС "Кулундинская" с заменой 3-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска |  | Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии | Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская | Напор Произв-ность | м.в.ст. м3/ч | 50 400 |  |  | 50 400 |  | 2021 | 2021
3.2.2.4 | Модернизация КНС "Больница" с заменой 2-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска |  | Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии | Алтайский край, г. Яровое, район бассейна "Нептун" | Напор Произв-ность | м.в.ст. м3/ч | 20 100 |  |  | 20 100 |  | 2021 | 2021
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
5.2.2
|  | Директор МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" | [8 empty] | С.Ю. Белоуско
мп