УТВЕРЖДАЮ

Глава города Яровое

___________В.Н. Самобочий

«___»_____________2020 г.

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»

по развитию системы водоотведения

МО г. Яровое Алтайского края на 2021 – 2023 г.г.

- Общие положения

- Основанием для разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее – предприятие) по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края (далее - инвестиционная программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 06 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Яровое Алтайского края на 2018-2033 гг., утвержденная решением городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 31.01.2018 г. № 4 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Яровое Алтайского края на 2018-2033 гг.»;

- Схема водоотведения муниципального образования города Яровое Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 22.04.2020 г. № 350 «Об утверждении схемы водоотведения города Яровое с актуализацией на 2021 г.».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

- Целями разработки инвестиционной программы являются:

- обеспечение доступности для потребителей услуги системы централизованной водоотведения муниципального образования города Яровое Алтайского края;

- повышение качества и надежности услуги водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию;

- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

- Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-  реконструкция сооружений канализации для увеличения их производительности;

- повышения качества оказываемых услуг.

Принятие инвестиционной программы позволит выполнить следующие мероприятия:

1. Модернизация системы водоотведения, реестровый номер – 1.9.0751, кадастровый номер – 22:72:000000:62:

- напорный канализационный участок по ул. Каниболотского (кв. «А» от дома №38 до №28), с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 250 мм, протяженностью 370 метр;

- строительство канализационного участка по ул. Верещагина, из полиэтиленового трубопровода, диаметром 160 мм, протяженностью 90 метров;

- участка система водоотведения по ул. 40 лет Октября от КК 17 до КК 246 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 метров;

- участка система водоотведения по ул. 40 лет Октября от КК 246 до КК 229 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 метров;

2. Модернизация четырех канализационных насосных станций: КНС «Мысль», реестровый номер – 1.2.0175; КНС «Больница», реестровый номер – 1.2.0170; КНС «Кулундинская», реестровый номер – 1.2.0176; КНС «ОРС», реестровый номер – 1.2.0177 с заменой насосного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведено в приложении № 4.

Инвестиционная программа не предусматривает план мероприятий, направленных на снижение сброса загрязняющих веществ, и иных веществ и микроорганизмов. Инвестиционная программа предусматривает физическую замену канализационных коллекторов, выполненных из чугунных трубопроводов на полиэтиленовые, а также модернизацию насосного оборудования. Эти мероприятия направлены на уменьшение засоров в канализационных трубопроводах, уменьшение энергозатрат на перекачивание сточных вод и оптимизацию экономических затрат на систему водоотведения.

- Основные требования к инвестиционной программе.

1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техническому заданию.

2.  Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию;

6) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

9) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные на реализацию следующих целей:

1) повышение надежности с выделением объектов централизованной системы водоотведения, которые необходимо модернизировать или реконструировать;

2) повышение качества обслуживания абонентов;

3) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов системы централизованного водоотведения;

4) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

5) Реконструкция сооружений водоотведения для увеличения их производительности;

4. Повышения качества оказываемых услуг.

5. Модернизация системы водоотведения, реестровый номер – 1.9.0751, кадастровый номер – 22:72:000000:62:

- напорный канализационный участок по ул. Каниболотского (кв. «А» от дома №38 до №28), с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый, диаметром 250 мм, протяженностью 370 метр;

- строительство канализационного участка по ул. Верещагина, из полиэтиленового трубопровода, диаметром 160 мм, протяженностью 90 метров;

участка система водоотведения по ул. 40 лет Октября от КК 17 до КК 246 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 метров;

- участка система водоотведения по ул. 40 лет Октября от КК 246 до КК 229 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый протяженностью 290 метров

6. Модернизация четырех канализационных насосных станций: КНС «Мысль», реестровый номер – 1.2.0175; КНС «Больница», реестровый номер – 1.2.0170; КНС «Кулундинская», реестровый номер – 1.2.0176; КНС «ОРС», реестровый номер – 1.2.0177 с заменой насосного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведено в приложении № 4.

8. Инвестиционная программа не предусматривает план мероприятий, направленных на снижение сброса загрязняющих веществ, и иных веществ и микроорганизмов. Инвестиционная программа предусматривает физическую замену канализационных коллекторов, выполненных из чугунных трубопроводов на полиэтиленовые, а также модернизацию насосного оборудования. Эти мероприятия направлены на уменьшение засоров в канализационных трубопроводах, уменьшение энергозатрат на перекачивание сточных вод и оптимизацию экономических затрат на систему водоотведения.

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

- генплан г. Яровое;

2) данные о существующем состоянии сетей водоотведения в городе Яровое;

3) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Яровое Алтайского края;

4) схема водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края.

5) Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

а) собственные средства предприятия;

б) заемные ресурсы;

в) средства бюджета муниципального образования город Яровое Алтайского края;

г) прочие собственные средства предприятия.

- Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания. Рекомендуемым сроком разработки инвестиционной программы является три месяца.

- Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы

Предприятие в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, направляет в администрацию города Яровое проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Предприятие дорабатывает инвестиционную программу в течение 7 календарных дней.

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы глава муниципального образования города Яровое согласовывает проект. Согласованный проект инвестиционной программы подлежит утверждению уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края (Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Минстройтранс)).

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» при разработке инвестиционной программы руководствуется «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение», утвержденных Постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».